Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX 19" Spleißbox, Festeinbau für 48xST-Kupplung,

Tiefe 215mm, 2 HE

19“ Spleißbox, Festeinbau für 48xST-Kupplung, 2HE

robustes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet RAL 7035

inkl. Deckel, Frontplatte, Spleißkassettenaufnahme und

-verdrehschutz, tiefenverstellbare Befestigungswinkel,

Frontplatte mit Laserwarnsymbol und Ziffern in Siebdruck

4 Kabeleinführungen (2xM20, 2xM25)

Maße: 445x215x90

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX

Bestell-Nr.:		PP48ST

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………