Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX-Sockel 600x800, 100mm hoch, volle Verblendung

für FIONEX-Datenschränke

mit Ausgleichmöglichkeit: Nivellierung erfolgt durch Nivellierfüße

100 mm Sockel mit: 	4 Sockelecken,

Nivellierfüßen,

4 vollen Sockelblenden,

Befestigungszubehör.

Die Konstruktion des Sockels macht es möglich Blenden

zu entfernen oder zu ersetzen, auch wenn Schrank bereits

installiert und schwer beladen ist. Farbe: RAL 7035

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX / FICONET

Bestell-Nr.:		FXZ-SKL-6-8

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………