Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX Großer LWL-Wandverteiler, abschließbar,

bestückt mit 24xST-Kupplung (PhBz)

robustes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet RAL 7035

2-fach abschließbar (Spleiß- und Patchraum getrennt)

Spleißkassettenaufnahme und -verdrehschutz

auch geeignet zur Steckerdirektmontage oder

für vorkonfektionierte Kabel

bestückt mit 24xST-Kupplung multimode (PhBz)

4 Kabeleinführungsöffnungen für M20-Verschraubung

Maße: 360x248x90

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX

Bestell-Nr.:		WMDL24ST-24

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………