Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX LWL IP66 Wandverteiler Mini,

FIONEX LWL IP66 Wandverteiler inkl. Kupplungsplatte

für max. 3x SC duplex, ST duplex oder LC Quad

Kupplungen und Spleißkassette zur Aufnahme von

12 Spleißen, inkl. Spleißhalter,

mit metrischen Vorprägungen für M16/20,

verwendbar als Durchgangsverteiler, für Patchungen

oder für Breakoutkabel

Abmessungen: 180 x 94 x 57 mm (Innenhöhe 45mm)

Material: 	glasfaserverstärktes Polycarbonat

Farbe: 		ähnlich RAL7035

Schutzart: 	IP66 - nach EN60529 / DIN VDE0470-1

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX

Bestell-Nr.:		WM66K-S

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………