Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung			Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME				in EUR			in EUR

……………	eLANTIX 19" Patchpanel

eLANTIX 19" Patchpanel 0.5HE

unbestückt

für 24x eLANTIX Module Cat.6 class EA 10G (EX-MJC6AS)

mit Portnummerierung 1-24

Front: Edelstahl

Kabelabfangbügel: Polyamid 66 schwarz

Höhe: 0,5 HE (22,2 mm)

Breite: 19‘‘ (482,6 mm)

Tiefe: 97,0 mm

angebotenes Fabrikat: 	eLANTIX

Bestell-Nr.:		EX-P24U-0.5

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………