Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX-Dach-Lüfterpanel mit 2 Lüftern

für FIONEX-Datenschränke

2 Lüfter, erweiterbar/nachrüstbar auf 4 Lüfter

Abmessung: 380x380 mm

Luftleistung: 320m³/h

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX / FICONET

Bestell-Nr.:		FXZ-L2-3838

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………