Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 	…………………………………………..…

LV: 		…………………………………………..…

OZ		Leistungsbeschreibung					Einheitspreis		Gesamtbetrag

Menge ME						in EUR			in EUR

……………	FIONEX-19“-Einschublüfter mit 6 Ventilatoren

für FIONEX-Datenschränke

Luftleistung: 960m³/h

angebotenes Fabrikat: 	FIONEX / FICONET

Bestell-Nr.:		FXZ-L6-19

…,00 Stk. 	Material:	…………………

Lohn: 		…………………		……………………	……………………